**АДМИНИСТРАЦИЯ СПИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

31.01.2022 п.Спирово №54-п

**Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году и признании утратившим силу отдельного постановления Администрации Спировского района Тверской области**

Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», ст.28.1 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», ст. 41.1[Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении](http://base.garant.ru/70103066/)», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Спировский муниципальный округ Тверской области,

**Администрация округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Перечень объектов коммунальной сферы, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году (далее – перечень) (прилагается).

2. Перечень носит информационный характер. Отсутствие в перечне какого-либо объекта не является препятствием для заключения концессионного соглашения с лицами, выступающими с инициативой заключения концессионного соглашения в соответствии с частью 4.1 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Спировского района Тверской области от 26.01.2021 №9-п «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году и признании утратившим силу отдельного постановления Администрации Спировского района Тверской области».

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Спировский муниципальный округ Тверской области и [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Спировского муниципального округа Т.А.Травкину.

Глава Спировского муниципального округа Д.С. Михайлов

Приложение к постановлению

Администрации Спировского муниципального округа

от 31.01.2022 №54-п

Перечень объектов коммунальной сферы, электроэнергетики, автомобильных дорог, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реестровый номер | Описание | Место расположения (адрес) | Год постройки | Площадь,  кв. м. (протяженность, м.) | Кад. номер  объекта | Сведения о правоустанавливающем документе,  о государственной регистрации права | Техническое состояние объекта |
| 1 | 12030046 | Газовая котельная №1 | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул. Мира, № 5/1 | - | 441,4 кв.м. | 69:31:0070214:31 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070214:31-69/006/2017-2 | Котел « Минск-1»-2шт.  Автоматика « БУРС»-2шт.  Горелки ЛЛ-1Н-2шт.  Замена сетевых насосов -2шт.  ХВП – в исправном состоянии |
| 2 | 12030047 | Тепловые сети | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул.Мира | - | 1020 м | 69:31:0000000:126 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0000000:126-69/006/2017-2 | В исправном состоянии, износ – 70%  Замена задвижек О 100мм-6шт.  Ø 50мм – 9шт. |
| 3 | 12030048 | Нежилое помещение (котельная № 2) | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, пер. Фурманова, д.9 пом. 6 | - | 69,5 кв.м. | 69:31:0070130:166 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070130:166-69/006/2017-2 | Котел КВГ-1,0/--95-2шт.  Неисправен, подлежит замене-1шт.  Горелки ГГВ-МГП-150-2шт.  Неисправна-1шт.  Автоматика « БУРС2-2шт.  Замена автоматики-1шт. |
| 4 | 12030049 | Тепловая трасса | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово (теплотрасса от котельной №2) | 1983 | 794 м | 69:31:0000000:43 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0000000:43-69/006/2017-2 | В исправном состоянии  Износ – 80%  Замена задвижек  Ø 100мм – 5шт.  Ø 50мм-8шт. |
| 5 | 12030050 | Котельная №5 | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул. Железнодорожная, № 8В | - | 102,2 кв.м. | 69:31:0070218:147 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070218:147-69/006/2017-2 | Котел КВа-1,0/-( Факел)-3 шт.  Горелки ГГВ-МГП-50-3шт.  Автоматика КСУМ-1-3шт  Замена подпиточных насосов-2шт. |
| 6 | 12030051 | Тепловая трасса | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово (теплотрасса от котельной №5) | 1983 | 1589 м | 69:31:0000000:40 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0000000:40-69/006/2017-2 | В исправном состоянии  Износ70%  Замена задвижек  Ø 100-3шт  Ø 50-4шт |
| 7 | 12030052 | Тепловая трасса | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово (теплотрасса от котельной №6) | 1983 | 1882 м | 69:31:0000000:41 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0000000:41-69/006/2017-2 | Износ 80%  Замена запорной арматуры  Ø100мм-  Ø50мм- |
| 8 | 12030053 | Тепловая трасса к ГУ «Социальный приют для детей и подростков» | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул. Карабиха, 59 | - | 31 м | 69:31:0000000:33 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0000000:33-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии |
| 9 | 12030054 | Тепловая трасса к жилому дому | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул.Страховая, 8 | - | 3 м | 69:31:0000000:32 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0000000:32-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии |
| 10 | 12030055 | Водонапорная башня | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул. Мира, 1 «в» | - | 9 м | 69:31:0070214:33 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070214:33-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии |
| 11 | 12030056 | Водонапорная башня | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул. Мира, 5 «д» | - | 19 м | 69:31:0070214:28 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070214:28-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии |
| 12 | 12030057 | Водонапорная башня | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул. Пушкина, 11 «б» | 1958 | 21 м | 69:31:0070151:42 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070151:42-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии  Требуется ремонт накопительного бака |
| 13 | 12030058 | Водонапорная башня с артезианской скважиной №15 | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул. Проезжая, 10 «а» | - | 19 м | 69:31:0070208:33 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070208:33-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии  Требуется поставить оголовки |
| 14 | 12030059 | Здание артезианской скважины №4 | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул. Мира, №5 «в» | - | 5,5 кв.м. | 69:31:0070214:30 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070214:30-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии  Требуется заливка полов раствором  Поставить оголовок |
| 15 | 12030060 | Здание артезианской скважины №9 | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул. Мира, №1 «б» | - | 8,3 кв.м. | 69:31:0070214:32 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070214:32-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии  Требуется заливка полов раствором  Поставить оголовок |
| 16 | 12030061 | Здание артезианской скважины №13 | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул. Пушкина, №3 «б» | - | 9,9 кв.м. | 69:31:0070151:40 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070151:40-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии  Требуется заливка полов раствором  Поставить оголовок |
| 17 | 12030062 | Здание артезианской скважины №14 | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул. Пушкина, №11«а» | - | 17,2 кв.м. | 69:31:0070151:41 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070151:41-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии  Поставить оголовок |
| 18 | 12030063 | Сети водопровода | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово | - | 3290 м | 69:31:0070000:2 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070000:2-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии |
| 19 | 12030064 | Сети водопровода | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово | - | 7222 м | 69:31:0070000:3 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070000:3-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии  Износ – 80% |
| 20 | 12030065 | Сети водопровода | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул.Проезжая, ул.Фестивальная, пер.Фестивальный, ул. Спортивная, ул. Мелиораторов, пер. Мелиораторов, ул.Карабиха, пер.Карабиха, ул. Сиреневая, ул.Энтузиастов, ул.Майская, сети водопровода | - | 2035 м | 69:31:00000000:124 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:00000000:124-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии  Износ – 80% |
| 21 | 12030066 | Водопроводные сети | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул. Мира, водопроводные сети | - | 933 м | 69:31:00000000:125 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:00000000:125-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии  Износ – 80% |
| 22 | 12030067 | Канализационная насосная станция | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул. Мира, №5Б | - | 115,9 кв.м. | 69:31:0070214:39 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070214:39-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии  Требуется замена насоса |
| 23 | 12030068 | Здание канализационной насосной станции | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, пер. 2-ой Октябрьский, №11А | - | 109,8 кв.м. | 69:31:0070179:69 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070179:69-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии  Требуется приобрести запасной насос в кол-ве 2-х шт. |
| 24 | 12030069 | Канализационная насосная станция | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, пер.Страховой, №11 | - | 38,0 кв.м. | 69:31:0070204:51 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070204:51-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии  Требуется замена насоса и приобрести запасной |
| 25 | 12030070 | Горизонтальные песколовки очистных сооружений | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул.Октябрьская, д.38 | - | 33,4 кв.м. | 69:31:0070193:28 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070193:28-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии. |
| 26 | 12030071 | Здание решёток очистных сооружений | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул.Октябрьская, д.38 | 1987 | 67,6 кв.м. | 69:31:0070193:20 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070193:20-69/006/2017-2 | Конструктивные элементы: фундамент каменный, бутовый, бутобетонный, ленточный; стены кирпичные, каменные; перегородки каменные, кирпичные; перекрытия железобетонные, сборные плиты; крыша рулонная в удовлетворительном состоянии. Внутреннее оборудование в рабочем состоянии. |
| 27 | 12030072 | Блок емкостей №1 очистных сооружений | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул.Октябрьская, д.38 | 1979 | 16345 куб.м. | 69:31:0070193:30 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070193:30-69/006/2017-2 | Конструктивные элементы: основание железобетонное, стены железобетонные требуют частичного ремонта.  В рабочем состоянии. |
| 28 | 12030073 | Блок емкостей №2 очистных сооружений | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул.Октябрьская, д.38 | 1979 | 2795 куб. м. | 69:31:0070193:27 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070193:27-69/006/2017-2 | Конструктивные элементы: основание железобетонное, стены железобетонные требуют частичного ремонта.  В рабочем состоянии. |
| 29 | 12030074 | Производственный корпус очистных сооружений | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул.Октябрьская, д.38 | 1987 | 462,1 кв.м. | 69:31:0070193:31 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070193:31-69/006/2017-2 | Конструктивные элементы: фундамент железобетонный, ленточный, стены железобетонные, перегородки бетонные, крыша асбестоцементная в удовлетворительном состоянии.  Имеется следующее оборудование:  - газодувка новая 1А32-30-04А;  - насос ФГ-144/105;  - газодувка старая, без двигателя (55 кВт 300 оборотов) |
| 30 | 12030075 | Тепловые сети очистных сооружений | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул.Октябрьская, д.38 | 1978 | 231 м | 69:31:0070193:32 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070193:32-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии |
| 31 | 12030076 | Песколовная площадка очистных сооружений | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул.Октябрьская, д.38 | - | 286,3 кв.м. | 69:31:0070193:26 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070193:26-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии. |
| 32 | 12030077 | Здание доочистки очистных сооружений | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул.Октябрьская, д.38 | 1987 | 902,7 кв.м. | 69:31:0070193:21 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070193:21-69/006/2017-2 | Конструктивные элементы: фундамент каменный, бутовый, бутобетонный, ленточный; стены кирпичные; перегородки кирпичные; перекрытия железобетонные, сборные плиты в удовлетворительном состоянии. Внутреннее оборудование отсутствует. |
| 33 | 12030078 | Хлораторная очистных сооружений | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул.Октябрьская, д.38 | 1987 | 83,7 кв.м. | 69:31:0070193:24 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070193:24-69/006/2017-2 | Конструктивные элементы: фундамент каменный, бутовый, бутобетонный, ленточный; стены кирпичные, каменные; перегородки каменные, кирпичные; перекрытия железобетонные, сборные плиты; крыша асбестоцементная в удовлетворительном состоянии. Установка СОНАР находится в нерабочем состоянии. |
| 34 | 12030079 | Станция слива очистных сооружений | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул.Октябрьская, д.38 | 1987 | 129,7 кв.м. | 69:31:0070193:23 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070193:23-69/006/2017-2 | Конструктивные элементы: фундамент каменный, бутовый, бутобетонный, ленточный; стены кирпичные, каменные; перегородки каменные, кирпичные; перекрытия железобетонные, сборные плиты; крыша рулонная в удовлетворительном состоянии.  Внутреннее оборудование отсутствует. |
| 35 | 12030080 | Котельная очистных сооружений | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул.Октябрьская, д.38 | 1987 | 119,8 кв.м. | 69:31:0070193:22 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070193:22-69/006/2017-2 | Конструктивные элементы: фундамент железобетонный, ленточный; стены кирпичные, каменные; перегородки каменные, кирпичные, перекрытия железобетонные, сборные плиты; крыша рулонная. Внутреннее оборудование отсутствует. |
| 36 | 12030081 | Иловые площадки очистных сооружений | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул.Октябрьская, д.38 | - | 6739,2 кв.м. | 69:31:0070193:25 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070193:25-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии. |
| 37 | 12030082 | Распределительная камера трубопровода очистных сооружений | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул.Октябрьская, д.38 | - | 5,0 куб. м. | 69:31:0070193:29 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070193:29-69/006/2017-2 | Конструктивные элементы: основание железобетонное, стены железобетонные.  В рабочем состоянии. |
| 38 | 12030083 | Сети канализации | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул.Октябрьская, д.38 | - | 12607 м | 69:31:00000000:39 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0000000:39-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии |
| 39 | 12030084 | Водонапорная башня | Тверская область, Спировский район, д.Пеньково, строение №1 | 1978 | 10 м | 69:31:0000012:1635 | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017, запись регистрации от 22.05.2017 №69:31:0000012:1635-69/006/2017-2 | В удовлетворительном состоянии, требуется заварить место утечки воды |
| 40 | 12030085 | Здание артезианской скважины | Тверская область, Спировский район, д.Пеньково, стр.№2 | 1978 | 8,6 кв.м. | 69:31:0000012:1634 | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017, запись регистрации от 22.05.2017 №69:31:0000012:1634 -69/006/2017-2 | Здание кирпичное, в удовлетворительном состоянии, крыша шиферная, оборудование имеется, установлен новый манометр в 2017 году, требуется утеплить помещение |
| 41 | 12030086 | Артезианская скважина | Тверская область, Спировский район,  д.Пеньково | 1975 | 70 м | 69:31:0000012:1754 | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017, запись регистрации от 05.07.2017 №69:31:0180103:96-69/006/2017-4 | В 2016 году установлен насос б/у. Марка насоса ЭЦВ 6-10-110. На глубине скважины утоплен новый насос, приобретенный в 2015 году. Насос держится на новом тросе, трубы полипропиленовые |
| 42 | 12030087 | Водопроводные сети | Тверская область, Спировский район, Пеньковское с/п, д.Пеньково | 1978 | 2321 м | 69:31:0000000:50 | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017, запись регистрации от 22.05.2017 №69:31:0000012:1754-69/006/2017-3 | Сети из труб полипропилена, отводы к домам чугунные и полипропиленовые |
| 43 | 12030088 | Водонапорная башня | Тверская область, Спировский район, д. Городок, ул. Центральная, д.19а | 1971 | 12 м | 69:31:0081403:33 | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017, запись регистрации от 22.05.2017 №69:31:0081403:33-69/006/2017-2 | В удовлетворительном состоянии |
| 44 | 12030089 | Здание артезианской скважины | Тверская область, Спировский район, д. Городок, ул. Центральная, д.19б | 1971 | 6,2 кв.м. | 69:31:0081403:34 | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017, запись регистрации от 22.05.2017 №69:31:0081403:34-69/006/2017-2 | Деревянное здание, в удовлетворительном состоянии |
| 45 | 12030090 | Артезианская скважина | Тверская область, Спировский район, д. Городок, ул. Центральная, д.19б | - | 70 м | - | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017 | Установлен новый насос в 2016 году. Марка насоса ЭЦВ 6-10-110, мощность электродвигателя насоса 6,5 кВт, производительность 10 куб.м./час. Насос держится на новом тросе, трубы полипропиленовые |
| 46 | 12030091 | Будка насосной | Тверская область, Спировский район, д. Городок, ул. Центральная, д.19б | 1971 |  | - | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017 | Кирпичное здание, кровля покрыта шифером, оборудование имеется, установлен новый манометр в 2017 году |
| 47 | 12030092 | Водопроводные сети | Тверская область, Спировский район, д. Городок | 1975 | 2710 м | 69:31:0000000:257 | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017, запись регистрации от 04.07.2017 №69:31:0000000:257-69/006/2017-3 | В рабочем состоянии |
| 48 | 12030093 | Здание артезианской скважины | Тверская область, Спировский район, пос.Новое Ободово, ул.Советская, д.9а | 1971 | 6,2 кв.м. | 69:31:0180103:62 | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017, запись регистрации от 22.05.2017 №69:31:0180103:62-69/006/2017-2 | Кирпичное здание, в удовлетворительном состоянии. Оборудование имеется. |
| 49 | 12030094 | Артезианская скважина | Тверская область, Спировский район, пос. Новое Ободово, ул. Советская, д.9а | 1976 | 70 м | 69:31:0180103:96 | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017, запись регистрации от 05.07.2017 №69:31:0180103:96-69/006/2017-4 | В удовлетворительном состоянии. Насос ЭЦВ 6-10-110 |
| 50 | 12030095 | Водопроводные сети | Тверская область, Спировский район, пос. Новое Ободово | 1975 | 3276 м | 69:31:0000000:258 | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017, запись регистрации от 04.07.2017 №69:31:0000000:258-69/006/2017-3 | В удовлетворительном состоянии. Пластиковые трубы. Требуется ремонт 2 колонок. Капитальный ремонт водопроводной сети производился в 2011 году |
| 51 | 12030096 | Водонапорная башня | Тверская область, Спировский район, пос. Новое Ободово | 2011 | 25 м | 69:31:0180103:97 | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017, запись регистрации от 05.07.2017 №69:31:0180103:97-69/006/2017-3 | Башня в удовлетворительном состоянии, |
| 52 | 12030097 | Котельная № 6/1 | Тверская область, Спировский район, Краснознаменское с/п, п.Красное Знамя, ул Пролетарская | 2004 | 17,4 кв.м. | 69:31:0130716:144 | Соглашение с перечнем от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи материальных ресурсов (имущества) для осуществления переданных полномочий по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0130716:144-69/006/2017-2 | Фундамент ленточный, перекрытия и кровля металлические, полы цементные, отопление от АГВ, электроосвещение центральное Износ 80%. |
| 53 | 12030098 | Котельная  (№6/2) | Тверская область, Спировский район, Краснознаменское с/п, п.Красное Знамя, ул.Лермонтова | 2004 | 12,6 кв.м | 69:31:0130716:145 | Соглашение с перечнем от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи материальных ресурсов (имущества) для осуществления переданных полномочий по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0130716:145-69/006/2017-2 | Фундамент ленточный, перекрытия металлические, кровля металлическая, полы цементные, отопление автономное водяное, электроосвещение центральное Износ 80%. |
| 54 | 12030099 | Тепловые сети | Тверская область, Спировский район, Краснознаменское с/п, п.Красное Знамя, ул.Пролетарская | 2004 | 27,0 м | 69:31:0130721:32 | Соглашение с перечнем от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи материальных ресурсов (имущества) для осуществления переданных полномочий по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0130721:32-69/006/2017-2 | Материал трубопровода – стальные трубы диаметром 50 мм. Износ 80%. |
| 55 | 12030100 | Тепловые сети | Тверская область, Спировский район, Краснознаменское с/п, п.Красное Знамя, ул Лермонтова | 2004 | 27,0 м | 69:31:0130721:36 | Соглашение с перечнем от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи материальных ресурсов (имущества) для осуществления переданных полномочий по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0130721:36-69/006/2017-2 | Материал трубопровода – стальные трубы диаметром 50 мм. Износ 80%. |
| 56 | 12030101 | Теплотрасса школы | Тверская область, Спировский район, Краснознаменское с/п, п.Красное Знамя, ул.Советская | 2000 | 34 м | 69:31:0130708:30 | Соглашение с перечнем от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи материальных ресурсов (имущества) для осуществления переданных полномочий по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0130708:30-69/006/2017-2 | Материал трубопровода – стальные трубы диаметром 50 мм. Износ 80%. |
| 57 | 12030102 | Водокачка | Тверская область, Спировский район, Краснознаменское с/п, с.Матвеево, ул.Климово, №1б | 1978 | 6,4 кв.м | 69:31:0130302:34 | Соглашение с перечнем от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи материальных ресурсов (имущества) для осуществления переданных полномочий по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0130302:34-69/006/2017-2 | Фундамент каменный, бутовый, бутобетонный, ленточный, перекрытия деревянные, по деревянным балкам, кровля асбестоцементная , электроснабжение центральное. Износ 80%. |
| 58 | 12030103 | Водопроводные сети | Тверская область, Спировский район, Краснознаменское с/п, с.Матвеево | 1978 | 1809,0 м | 69:31:0000000:46 | Соглашение с перечнем от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи материальных ресурсов (имущества) для осуществления переданных полномочий по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0000000:46-69/006/2017-2 | Материал трубопровода – чугунные трубы диаметром120 мм. Износ 80%. |
| 59 | 12030104 | Насосная | Тверская область, Спировский район, Краснознаменское с/п, п.Красное Знамя, ул.Советская, д.45г | - | 16,3 кв.м | 69:31:0130713:50 | Соглашение с перечнем от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи материальных ресурсов (имущества) для осуществления переданных полномочий по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0130713:50-69/006/2017-2 |  |
| 60 | 12030105 | Водонапорная башня | Тверская область, Спировский район, Краснознаменское с/п, п.Красное Знамя, ул .Советская, д.45в | 1996 | 23,8 м | 69:31:0130713:49 | Соглашение с перечнем от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи материальных ресурсов (имущества) для осуществления переданных полномочий по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения от 02.05.2017, запись регистрации от 25.05.2017 №69:31:0150701:65-69/006/2017-2 | Фундамент бутобетонный и железобетонный, перекрытия под бак железобетонное, ствол башни кирпичный, шатер башни металлический, бак железный, электроосвещение центральное  Износ 80%. |
| 61 | 12030106 | Водопроводные сети | Тверская область, Спировский район, Краснознаменское с/п, п.Красное Знамя |  | 1650,23м | 69:31:0000000:179 | Соглашение с перечнем от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи материальных ресурсов (имущества) для осуществления переданных полномочий по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения от 02.05.2017, запись регистрации от 25.05.2017 №69:31:0130713:48-69/006/2017-3 | Материал трубопровода – стальные трубы диаметром 150 мм, техническое состояние удовлетворительное Износ 80%. |
| 62 | 12030107 | Канализационные сети | Тверская область, Спировский район, Краснознаменское с/п, п.Красное Знамя |  | 2437,9 м | 69:31:0000000:31 | Соглашение с перечнем от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи материальных ресурсов (имущества) для осуществления переданных полномочий по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения от 02.05.2017, запись регистрации от 25.05.2017 №69:31:0000000:31-69/006/2017-2 | Материал трубопровода – керамические трубы диаметром 200 мм, Износ 90% |
| 63 | 12030108 | Водонапорная башня | Тверская область, Спировский район, Краснознаменское с/п, д.Бирючево, ул.Центральная д.54 б. | 1996 | 15 м | 69:31:0150701:65 | Соглашение с перечнем от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи материальных ресурсов (имущества) для осуществления переданных полномочий по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения от 02.05.2017, запись регистрации от 25.05.2017 №69:31:0150701:65-69/006/2017-2 | Железобетонное основание, ствол башни стальной, антикоррозионное покрытие бака. Износ -50% |
| 64 | 12030109 | Водонапорная башня | Тверская область, Спировский район, Козловское с/п, д.Еремеевка, д.21а | 1985 | 8 м | 69:31:0091001:55 | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017, запись регистрации от 23.05.2017 №69:31:0091001:55-69/006/2017-3 | В удовлетворительном состоянии, необходим ремонт бака |
| 65 | 12030110 | Водокачка | Тверская область, Спировский район, Козловское с/п, д.Еремеевка, д.21а | 1985 | 4,7 кв.м. | 69:31:0091001:53 | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017, запись регистрации от 23.05.2017 №69:31:0091001:53-69/006/2017-2 | Здание кирпичное в удовлетворительном состоянии, требуется ремонт кровли, насос установлен в 2015 году. |
| 66 | 12030111 | Водопроводные сети | Тверская область, Спировский район, Козловское с/п, д.Еремеевка | - | 1090 м | 69:31:0091001:77 | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017, запись регистрации от 23.05.2017 №69:31:0091001:77-69/006/2017-3 | В удовлетворительном состоянии, необходим ремонт труб |
| 67 | 12030112 | Насосная | Тверская область, Спировский район, Козловское с/п, с.Козлово, ул. Почтовая д. 7 | 1987 | 2,4 кв.м | 69:31:0100804:209 | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017, запись регистрации от 07.06.2017 №69:31:0100804:209-69/006/2017-3 | В удовлетворительном состоянии, необходимо заменить задвижку, насос установлен в декабре 2013 года |
| 68 | 12030113 | Водонапорная башня | Тверская область, Спировский район, Козловское с/п, с.Козлово, ул. Почтовая д. 7 | 1987 | 10,3 кв.м. | 69:31:0100804:208 | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017, запись регистрации от 07.06.2017 №69:31:0100804:208-69/006/2017-3 | Здание кирпичное в удовлетворительном состоянии, необходим ремонт бака |
| 69 | 12030114 | Водопроводные сети | Тверская область, Спировский район, Козловское с/п, с.Козлово | 1987 | 2646 м | 69:31:0000000:182 | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017, запись регистрации от 07.06.2017 №69:31:0000000:182-69/006/2017-3 | В удовлетворительном состоянии, необходим ремонт труб |
| 70 | 12030115 | Водонапорная башня | Тверская область, Спировский район, Козловское с/п, д.Крутово, д.28а | 1976 | 0,8 кв.м  8 м | 69:31:0090401:45 | Дополнительное соглашение к соглашению №1 от 22.01.2018, акт приема-передачи от 22.01.2018, запись регистрации от 13.02.2018 №69:31:0090401:45-69/073/2018-4 |  |
| 71 | 12030116 | Павильон насосной станции | Тверская область, Спировский район, Козловское с/п, д.Крутово, д.28а | 1976 | 5,8 кв. м | 69:31:0090401:46 | Дополнительное соглашение к соглашению №1 от 22.01.2018, акт приема-передачи от 22.01.2018, запись регистрации от 13.02.2018 №69:31:0090401:46-69/073/2018-4 |  |
| 72 | 12030117 | Водопроводные сети | Тверская область, Спировский район, Козловское с/п, д.Цивилёво и д.Крутово | 1976 | 1382 м | 69:31:0000000:159 | Дополнительное соглашение к соглашению №1 от 22.01.2018, акт приема-передачи от 22.01.2018, запись регистрации от 13.02.2018 №69:31:0000000:159-69/073/2018-3 |  |
| 73 | 12030121 | Водонапорная башня №1 | Тверская область, Спировский район, Выдропужское с/п, вблизи с.Выдропужск, строение 1 | 1976 | 12 м | 69:31:0000016:1557 | Соглашение от 10.05.2018 №7, акт приема-передачи муниципального имущества от 15.05.2018 №1, запись регистрации от 22.01.2019 №69:31:0000016:1557-69/073/2019-1 |  |
| 74 | 12030122 | Сети и сооружения хозяйственно-питьевого водопровода: насосная станция с артскважиной, водопроводные сети | Тверская область, Спировский район, Выдропужское с/п, с.Выдропужск, ул.Советская | 1977 | 808 м | 69:31:0000000:379 | Соглашение от 10.05.2018 №7, акт приема-передачи муниципального имущества от 12.12.2018 №2, запись регистрации от 24.12.2018 №69:31:0000000:379-69/073/2018-3 |  |
| 75 | 12030123 | Сети и сооружения хозяйственно-питьевого водопровода: насосная станция с артскважиной, водопроводные сети | Тверская область, Спировский район, Выдропужское с/п, с.Выдропужск, ул.Советская | 1977 | 21,2 кв.м | 69:31:0000016:1721 | Соглашение от 10.05.2018 №7, акт приема-передачи муниципального имущества от 12.12.2018 №2, запись регистрации от 24.12.2018 №69:31:0000016:1721-69/073/2018-3 |  |
| 76 | 12030124 | Водопроводные сети с.Выдропужск, пер.Советский | Тверская область, Спировский район, Выдропужское с/п, с.Выдропужск, пер.Советский | 1987 | 1069 м | 69:31:0000000:381 | Соглашение от 10.05.2018 №7, акт приема-передачи муниципального имущества от 12.12.2018 №2, запись регистрации от 24.12.2018 №69:31:0000000:381-69/073/2018-2 |  |
| 77 | 12030125 | Здание насосной станции с водозаборной артскважиной №3 | Тверская область, Спировский район, Выдропужское с/п, с.Выдропужск, пер.Советский, д.5а | 1977 | 6,6 кв.м | 69:31:0160802:228 | Соглашение от 10.05.2018 №7, акт приема-передачи муниципального имущества от 15.05.2018 №1, запись регистрации от 29.05.2018 №69:31:0160802:228-69/073/2018-4 |  |
| 78 | 12030126 | Водонапорная  башня №3 | Тверская область, Спировский район, Выдропужское с/п, с.Выдропужск, пер.Советский, 5б | 1976 | 12 м | 69:31:0160802:62 | Соглашение от 10.05.2018 №7, акт приема-передачи муниципального имущества от 15.05.2018 №1, запись регистрации от 29.05.2018 №69:31:0160802:62-69/073/2018-1 |  |
| 79 | 12030127 | Насосная станция с водозаборной артскважиной №2 | Тверская область, Спировский район, Выдропужское с/п, с.Выдропужск, ул.Мира, д.8в | 1977 | 13,2 кв.м | 69:31:0160807:84 | Соглашение от 10.05.2018 №7, акт приема-передачи муниципального имущества от 12.12.2018 №2, запись регистрации от 24.12.2018 №69:31:0160807:84-69/073/2018-3 |  |
| 80 | 12030128 | Водопроводные сети с.Выдропужск ул.Мира | Тверская область, Спировский район, Выдропужское с/п, с.Выдропужск, ул.Мира | 1982 | 1440 м | 69:31:0000000:382 | Соглашение от 10.05.2018 №7, акт приема-передачи муниципального имущества от 14.01.2019 №3, запись регистрации от 22.01.2019 №69:31:0000000:382-69/073/2019-2 |  |
| 81 | 12030129 | Насосная станция с артскважиной | Тверская область, Спировский район, Выдропужское с/п, д.Заболотье | 1986 | 9,4 кв.м | 69:31:0000017:318 | Соглашение от 10.05.2018 №7, акт приема-передачи муниципального имущества от 12.12.2018 №2, запись регистрации от 24.12.2018 №69:31:0000017:318-69/073/2018-2 |  |
| 82 | 12030130 | Водопроводные сети | Тверская область, Спировский район, Выдропужское с/п, д.Заболотье | 1986 | 1900 м | 69:31:0000000:380 | Соглашение от 10.05.2018 №7, акт приема-передачи муниципального имущества от 12.12.2018 №2, запись регистрации от 24.12.2018 №69:31:0000000:380-69/073/2018-3 |  |
| 83 | 12030131 | Водонапорная  башня | Тверская область, Спировский район, Выдропужское с/п, д.Заболотье | 1986 | 1,2 кв.м | 69:31:0000017:319 | Соглашение от 10.05.2018 №7, акт приема-передачи муниципального имущества от 14.01.2019 №3, запись регистрации от 22.01.2019 №69:31:0000017:319-69/073/2019-3 |  |
| 84 | 12030022 | Газоснабжение жилых домов по ул.Полевая, Тверская, 70 лет Октября д.Пеньково, Спировского района | Тверская область, Спировский район, д.Пеньково, ул.Полевая, ул.Тверская, ул.70 лет Октября | 2009 | 1478 м | 69:31:0120905:111 | Разрешение на ввод в эксплуатацию от 29.08.2009 №69-031-2121-00012-09, св-во 69-69/006-69/131/003/2015-199/1 от 17.09.2015 |  |
| 85 | 12030023 | Газификация улиц Центральная, Кашарова, Новый переулок деревни Спирово Спировского района Тверской области | Тверская область, Спировский район, д.Спирово, ул.Центральная, Кашарова, Новый переулок | 2009 | 550 м | 69:31:0000000:376 | Разрешение на ввод в эксплуатацию, №69-031-1111-00013-08 от 15.07.2009, запись регистрации № 69:31:0000000:376-69/073/2018-1  от 21.02.2018 |  |
| 86 | 12030042 | Газоснабжение с. Матвеево Краснознаменского сельского поселения Спировского района | Тверская область, Спировский район, с.Матвеево, ул.Климово, ул.Центральная, ул.Новая, ул.Старица, ул.Школьная | 2010 | 2857 м | 69:31:0000000:141 | Разрешение на ввод в эксплуатацию от 29.12.2010 №RU 69-031-2121-00014-10, св-во 69-69/006-69/131/003/2015-51/1 от 30.07.2015 |  |
| 87 | 12030043 | Газоснабжение улиц Юбилейная, Советов и Центральная в д.Пеньково Спировского района, Тверской области | Тверская область, Спировский район, д.Пеньково, ул.Юбилейная, ул.Советов, ул.Центральная | 2010 | 1529 м | 69:31:0000000:157 | Разрешение на ввод в эксплуатацию от 29.12.2010 №69-031-2121-00012-10, св-во 69-69/006-69/131/003/2015-201/1 от 17.09.2015 |  |
| 88 |  | Газификация (улиц Лермонтова, Северная, Лесная, Тихая, Заречная, Гоголя, Толстого, Горького, Некрасова, пер. Лермонтова, Толстого, Некрасова Лесной, поселка Спирово Спировского района Тверской области (газопровод) | Тверская область, Спировский район  п. Спирово | 2018 | 6446 м | 69:31:0000000:378 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №69-531000-006-2017,  №69:31:0000000:378-69/073/2018-1 от 29.05.2018 |  |
| 89 | 12030137 | Гидротехническое сооружение (дамба на р.Малая Тигма) | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово | 1900 | 224 м | 69:31:0000000:161 | Решение Спировского районного суда Тверской области от 07.05.2013 дело 2-115/2013, запись регистрации 69:31:0000000:161-69/073/2020-1 от 06.04.2020 |  |
| 90 | 12030138 | Гидротехническое сооружение (плотина на р.Малая Тигма объемом 92 куб.м.) | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово | 1900 | 92 куб.м | 69:31:0070101:13 | Решение Спировского районного суда Тверской области от 07.05.2013 дело 2-115/2013, запись регистрации 69:31:0070101:13-69/073/2020-1 от20.03.2020 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Трансформаторные подстанции** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименова-ние | | Описание | | | | | Адрес объекта | | | | | Сведения о правоустанавливающем документе,  о государственной регистрации права | | |
| 1.1 | | | ЗТП №4 | | Закрытая трансформаторная подстанция №4, назначение: сооружения энергетики и электропередачи, 2 – этж., общая площадь 32,4 кв., инв. 1-2126, литер А,  кад. №69:31:0070214:5:8 | | | | | Тверская область, Спировский район, п. Спирово, ул. Мира, д.5а | | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69-23/001/2010-064 от 08.02.2010 г. | | |
| 1.2 | | | Земельный  участок | | категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания трансформаторной подстанции, кадастровый номер 69:31:0070214:46 | | | | | Тверская область, Спировский район, п. Спирово, ул. Мира, д.5а | | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69-06/005/2013-487 от 03.04.2013 г. | | |
| 1.3 | | | ЗТП №5 | | Закрытая трансформаторная подстанция №5, назначение: сооружения энергетики и электропередачи, 2 – этж., общая площадь 21,6 кв., инв. 1-2127, литер А кад.№69:31:0070214:27:7 | | | | | Тверская область, Спировский район, п. Спирово, ул. Мира, д.1а | | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69-23/001/2010-067 от 08.02.2010 г. | | |
| 1.4 | | | Земельный  участок | | категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания трансформаторной подстанции, кадастровый номер 69:31:0070214:44 | | | | | Тверская область, Спировский район, п. Спирово, ул. Мира, д.1а | | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69-06/005/2013-430 от 18.03.2013 г. | | |
| 1.5 | | | ЗТП№8 | | Закрытая трансформаторная подстанция №8, назначение: сооружения энергетики и электропередачи, 1 – этж., общая площадь 41,4 кв., инв. 1-1156, литер Н кад.№69:31:0070208:32 | | | | | Тверская область, Спировский район, п. Спирово, ул. Проезжая, д.10б | | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69-23/001/2010-664 от 08.05.2010 г. | | |
| 1.6 | | | Земельный  участок | | категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания трансформаторной подстанции, общая площадь 76 кв. м., кадастровый номер 69:31:0070208:65 | | | | | Тверская область, Спировский район, п. Спирово, ул. Проезжая, д.10б | | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69-06/021/2014-150 от 30.06.2014 г. | | |
| 1.7 | | | ЗТП №9 | | Закрытая трансформаторная подстанция №9, назначение: сооружения энергетики и электропередачи, 2 – этж., общая площадь 42,7 кв., инв. 1-2123, литер А кад.№69:31:0070301:33:4 | | | | | Тверская область, Спировский район, п. Спирово, ул. Проезжая, д.39а | | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69-23/001/2010-063 от 08.02.2010 г. | | |
| 1.8 | | | Земельный  участок | | категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания трансформаторной подстанции, кадастровый номер 69:31:0070301:58 | | | | | Тверская область, Спировский район, п. Спирово, ул. Проезжая, д.39а | | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69-06/016/2013-805 от 11.11.2013 г. | | |
| 1.9 | | | ЗТП №10 | | Закрытая трансформаторная подстанция №10, назначение: сооружения энергетики и электропередачи, 2 – этж., общая площадь 40,5 кв., инв. 1-2119, литер А кад.№69:31:0070306:82:9 | | | | | Тверская область, Спировский район, п. Спирово, ул. Лермонтова, д.59а | | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69-23/001/2010-065 от 08.02.2010 г. | | |
| 1.10 | | | Земельный  участок | | категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания трансформаторной подстанции, общая площадь 72 кв. м., кадастровый номер 69:31:0070306:82 | | | | | Тверская область, Спировский район, п. Спирово, ул. Лермонтова, д.59а | | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69-23/004/2012-485 от 14.11.2012 г. | | |
| 1.11 | | | ЗТП №13  «ОЧС» | | Закрытая трансформаторная подстанция №13 «ОЧС», назначение: сооружения энергетики и электропередачи, 1 – этж., общая площадь 47,1 кв., инв. 1-1790, литер А кад.№69:31:0070193:8:1 | | | | | Тверская область, Спировский район, п. Спирово, ул. Октябрьская, д.38 | | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69-23/001/2010-663 от 08.05.2010 г. | | |
| 1.12 | | | Земельный  участок | | категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов электроснабжения (трансформаторная подстанция), общая площадь 83 кв. м., кадастровый номер 69:31:0070193:34 | | | | | Тверская область, Спировский район, п. Спирово, ул. Октябрьская | | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-45/1 от 27.01.2015 г. | | |
| 1.13 | | | ЗТП №14 | | Закрытая трансформаторная подстанция №14, назначение: сооружения энергетики и электропередачи, 1 – этж., общая площадь 50,1кв., инв. 1-2124, литер А кад.№69:31:0070306:1:7 | | | | | Тверская область, Спировский район, п. Спирово, пер. 2-ой Октябрьский, д.11 | | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69-23/001/2010-070 от 08.02.2010 г. | | |
| 1.14 | | | Земельный  участок | | категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания трансформаторной подстанции, кадастровый номер 69:31:0070179:87 | | | | | Тверская область, Спировский район, п. Спирово, пер. 2-ой Октябрьский, д.11 | | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-637/1 от 10.06.2015 г. | | |
| 1.15 | | | ЗТП №16 | | Закрытая трансформаторная подстанция №16, назначение: сооружения энергетики и электропередачи, 1 – этж., общая площадь 40,9 кв.м, инв. 1-2125, литер А кад.№69:31:0070204:19:6 | | | | | Тверская область, Спировский район, п. Спирово, пер. Страховой, д.9 | | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69-23/001/2010-069 от 08.02.2010 г. | | |
| 1.16 | | | Земельный  участок | | категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания трансформаторной подстанции, кадастровый номер 69:31:0070204:19 | | | | | Тверская область, Спировский район, п. Спирово, пер. Страховой, д.9 | | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69-23/004/2012-486 от 11.11.2012 г. | | |
| 1.17 | | | ЗТП №17 | | Закрытая трансформаторная подстанция №17, назначение: сооружения энергетики и электропередачи, 2 – этж., общая площадь 22,6 кв.м, инв. 1-2122, литер А кад.№69:31:0070130:27:18 | | | | | Тверская область, Спировский район, п. Спирово, ул. Дачная, д.1а | | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69-23/001/2010-068 от 08.02.2010 г. | | |
| 1.18 | | | Земельный  участок | | категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания трансформаторной подстанции, кадастровый номер 69:31:0070130:26 | | | | | Тверская область, Спировский район, п. Спирово, ул. Дачная, д.1а | | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69-06/016/2013-804 от 11.11.2013 г. | | |
| 1.19 | | | ЗТП №18 | | Закрытая трансформаторная подстанция №18, назначение: сооружения энергетики и электропередачи, 1 – этж., общая площадь 38,3 кв.м, инв. 1-2121, литер А кад.№69:31:0070130:18:19 | | | | | Тверская область, Спировский район, п. Спирово, ул. Дачная, д.18а | | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69-23/001/2010-062 от 08.02.2010 г. | | |
| 1.20 | | | Земельный  участок | | категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания трансформаторной подстанции, кадастровый номер 69:31:0070130:18 | | | | | Тверская область, Спировский район, п. Спирово, ул. Дачная, д.18а | | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69-23/004/2012-487 от 14.11.2012 г. | | |
| 1.21 | | | ЗТП №20 | | Закрытая трансформаторная подстанция №20, назначение: сооружения энергетики и электропередачи, 1 – этж., общая площадь 37,5 кв.м, инв. 1-2120, литер А кад.№69:31:0070205:6:2 | | | | | Тверская область, Спировский район, п. Спирово, ул. Речная, д.8а | | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69-23/001/2010-066 от 08.02.2010 г. | | |
| 1.22 | | | Земельный  участок | | категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания трансформаторной подстанции, общая площадь 270 кв. м, кадастровый номер 69:31:0070205:6 | | | | | Тверская область, Спировский район, п. Спирово, ул. Речная, д.8а | | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69-23/004/2012-488 от 14.11.2012 г. | | |
| 1.23 | | | ЗТП №21 | | Закрытая трансформаторная подстанция №21, назначение: сооружения энергетики и электропередачи, 2 – этж., общая площадь 22,0 кв.м, инв. 1-2185, литер А кад.№69:31:0070139:45 | | | | | Тверская область, Спировский район, п. Спирово, ул. Пушкина, д.76а | | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-128/1 от 17.02.2015 г. | | |
| 1.24 | | | ОКТП №26  «Перво-  майская» | | Однофазная комплектная трансформаторная подстанция №26 «Первомайская», назначение: сооружения энергетики и электропередачи, 1 – этж., общая площадь 0,6 кв.м, кад.№69:31:0070177:91 | | | | | Тверская область, Спировский район, п. Спирово | | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-129/1 от 17.02.2015 г. | | |
| 1.25 | | | КТП №19  «МУП  ЖКХ» | | Комплектная трансформаторная подстанция №19 «МУП ЖКХ» назначение: сооружения энергетики и электропередачи, 1 – этж., общая площадь 4,4 кв.м, кад.№69:31:0070139:46 | | | | | Тверская область, Спировский район, п. Спирово | | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-333/1 от 25.03.2015 г. | | |
| **2. Электрические сети** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Электрическая сеть | | | Кадастровый номер | | Протя-женно сть | | Тип линий | | Количество опор | | | | Сведения о правоустанавливающем документе,  о государственной регистрации права |
| 2.1 | | | | Эл. сети ВЛ-04кВ фидер Октябрьские переулки | | | 69:31:0070179:0: 10 | | 1251 | | воздушные | | 57 | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69-23/004/2010-112 от 11.11.2010 |
| 2.2 | | | | Эл. сети ВЛ-04кВ фидер ул. Речная | | | 69:31:0000000:0:7 | | 1121 | | воздушные | | 36 | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69-23/004/2010-115 от 11.11.2010 |
| 2.3 | | | | Эл. сети ВЛ-04кВ фидер ул. Советская, Карабиха | | | 69:31:0000000:0:6 | | 1617 | | воздушные | | 58 | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69-23/004/2010-114 от 11.11.2010 |
| 2.4 | | | | Эл. сети ВЛ-04кВ фидер «Дачная» | | | 69:31:0000000:119 | | 1275 | | воздушные | | 32 | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-3/1 от 20.01.2015 |
| 2.5 | | | | Эл. сети ВЛ-04кВ фидер «Переулки Мира» | | | 69:31:0000000:114 | | 712 | | воздушные | | 20 | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-2/1 от 20.01.2015 |
| 2.6 | | | | Эл. сети ВЛ-04кВ фидер «Страховая, Центр» | | | 69:31:0000000:106 | | 789 | | воздушные | | 30 | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-5/1 от 20.01.2015 |
| 2.7 | | | | Эл. сети ВЛ-04кВ фидер «Деревянные дома» | | | 69:31:0000000:95 | | 800 | | воздушные | | 24 | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-6/1 от 20.01.2015 |
| 2.8 | | | | Эл. сети ВЛ-04кВ фидер «ул. Титова» | | | 69:31:0000000:90 | | 1351 | | воздушные | | 43 | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-8/1 от 20.01.2015 |
| 2.9 | | | | Эл. сети ВЛ-04кВ фидер «Быт» | | | 69:31:0000000:122 | | 3523 | | воздушные | | 69 | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-16/1 от 20.01.2015 |
| 2.10 | | | | Эл. сети ВЛ-04кВ фидер «ул. Пушкина, правая сторона» | | | 69:31:0000000:118 | | 1137 | | воздушные | | 26 | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-13/1 от 20.01.2015 |
| 2.11 | | | | Эл. сети ВЛ-04кВ фидер «Баня» | | | 69:31:0000000:117 | | 572 | | воздушные | | 24 | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-19/1 от 20.01.2015 |
| 2.12 | | | | Эл. сети ВЛ-04кВ фидер «Поселок» | | | 69:31:0000000:115 | | 263 | | воздушные | | 11 | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-14/1 от 20.01.2015 |
| 2.13 | | | | Эл. сети ВЛ-04кВ фидер «Первомайская» | | | 69:31:0000000:88 | | 102 | | воздушные | | | 3 | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-15/1 от 20.01.2015 |
| 2.14 | | | | Эл. сети ВЛ-04кВ фидер «ул. Некрасова» | | | 69:31:0000000:85 | | 1418 | | воздушные | | 32 | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-20/1 от 20.01.2015 |
| 2.15 | | | | Эл. сети ВЛ-04кВ фидер «ул. Строителей, Маяковского» | | | 69:31:0000000:84 | | 2025 | | воздушные | | 52 | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-17/1 от 20.01.2015 |
| 2.16 | | | | Эл. сети ВЛ-04кВ фидер «ул. Пушкина, левая сторона» | | | 69:31:0000000:87 | | 3642 | | воздушные | | 94 | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-4/1 от 19.01.2015 |
| 2.17 | | | | Эл. сети ВЛ-04кВ фидер «Горгаз» | | | 69:31:0000000:86 | | 558 | | воздушные | | 12 | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-7/1 от 19.01.2015 |
| 2.18 | | | | Эл. сети ВЛ-04кВ фидер «СЭС» | | | 69:31:0000000:111 | | 437 | | воздушные | | 13 | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-26/1 от 21.01.2015 |
| 2.19 | | | | Эл. сети ВЛ-04кВ фидер «ул. Лермонтова, ул. Заречная» | | | 69:31:0000000:116 | | 1896 | | воздушные | | 50 | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-27/1 от 21.01.2015 |
| 2.20 | | | | Эл. сети ВЛ-04кВ фидер «пер. Страховой 3» | | | 69:31:0000000:96 | | 243 | | воздушные | | 8 | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-23/1 от 21.01.2015 |
| 2.21 | | | | Эл. сети ВЛ-04кВ фидер «Население, Цель» | | | 69:31:0000000:120 | | 492 | | воздушные | | 13 | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-25/1 от 21.01.2015 |
| 2.22 | | | | Эл. сети ВЛ-04кВ фидер «пл. Советская 2» | | | 69:31:0070203:84 | | 59 | | воздушные | | 3 | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-24/1 от 21.01.2015 |
| 2.23 | | | | Эл. сети ВЛ-04кВ фидер «пер. Советский 2» | | | 69:31:0000000:99 | | 308 | | воздушные | | 10 | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-22/1 от 21.01.2015 |
| 2.24 | | | | Эл. сети ВЛ-04кВ фидер «ул. Лесная,  ул. Северная,  ул. Тихая» | | | 69:31:0070306:152 | | 1243 | | воздушные | | 41 | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-28/1 от 21.01.2015 |
| 2.25 | | | | Эл. сети ВЛ-04кВ фидер «Речная 7» | | | 69:31:0000000:121 | | 249 | | воздушные | | 12 | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-137/1 от 16.02.2015 |
| 2.26 | | | | Эл. сети ВЛ-04кВ фидер «Речная 4» | | | 69:31:0070205:106 | | 129 | | воздушные | | 9 | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-130/1 от 16.02.2015 |
| 2.27 | | | | Эл. сети ВЛ-04кВ фидер «ул. Толстого, Гоголя, Горького» | | | 69:31:0000000:92 | | 2022 | | воздушные | | 40 | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-131/1 от 17.02.2015 |
| 2.28 | | | | Эл. сети ВЛ-04кВ фидер «Ж б дома» | | | 69:31:0000000:102 | | 858 | | воздушные | | 36 | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-638/1 от 10.06.2015 |
| 2.29 | | | | Эл. сети ВЛ-10кВ фидер «Перемычка ж/д» | | | 69:31:0000000:89 | | 692 | | воздушные | | 12 | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-132/1 от 17.02.2015 |
| 2.30 | | | | Эл. сети ВЛ-10кВ фидер «с/х-3» | | | 69:31:0000000:91 | | 3225 | | воздушные | | 77 | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-135/1 от 17.02.2015 |
| 2.31 | | | | Эл. сети ВЛ-10кВ фидер «ТП-3» | | | 69:31:0000000:83 | | 1029 | | воздушные | | 17 | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-133/1 от 17.02.2015 |
| 2.32 | | | | Эл. сети ВЛ-10кВ фидер «ОЧС» | | | 69:31:0000000:93 | | 3316 | | воздушные | | 51 | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-134/1 от 17.02.2015 |
| 2.33 | | | | Эл. сети КЛ-10кВ фидер «КНС-1» | | | 69:31:0000000:98 | | 242 | | кабельные | |  | | | | Акт приема-передачи от 02.02.2009  №69-69/006-69/131/001/2015-136/1 от 17.02.2015 |
| **Автомобильные дороги** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование | | | | Адрес (местоположение) | | Кадастровый номер | | | | Протяженность | | | | Сведения о правоустанавливающем документе,  о государственной регистрации права | |
| 1 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Базарная | | 69:31:0000000:188 | | | | 500 м | | | | Акт  приема-передачи от 15.03.2007,  №69:31:0000000:188-69/006/2017-1 от 24.04.2017 | |
| 2 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Бровцева | | 69:31:0000000:218 | | | | 916 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:218-69/006/2017-1 от 11.05.2017 | |
| 3 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Васильковая | | 69:31:0000000:187 | | | | 277 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:187-69/006/2017-1 от 24.04.2017 | |
| 4 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Водопроводная | | 69:31:0000000:234 | | | | 469 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:234-69/006/2017-1 от 12.05.2017 | |
| 5 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Гагарина | | 69:31:0000000:230 | | | | 570 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:230-69/006/2017-1 от 12.05.2017 | |
| 6 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Гоголя | | 69:31:0070303:60 | | | | 216 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0070303:60-69/006/2017-1 от 06.06.2017 | |
| 7 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Горького | | 69:31:0000000:244 | | | | 288 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:224-69/006/2017-1 от 12.05.2017 | |
| 8 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Дружбы | | 69:31:0000000:191 | | | | 364 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:191-69/006/2017-1 от 24.04.2017 | |
| 9 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Дачная | | 69:31:0000000:211 | | | | 423 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:211-69/006/2017-1 от 04.05.2017 | |
| 10 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Есенина | | 69:31:0070138:139 | | | | 160 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0070138:139-69/006/2017-1 от 03.05.2017 | |
| 11 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Железнодорожная | | 69:31:0000000:215 | | | | 1045 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:215-69/006/2017-1 от 12.05.2017 | |
| 12 | автомобильная дорога | | | | переулок Жукова | | 69:31:0070173:59 | | | | 99 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0070173:59-69/006/2017-1 от 12.05.2017 | |
| 13 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Заречная | | 69:31:0070302:124 | | | | 428 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0070302:124-69/006/2017-1 от 15.06.2017 | |
| 14 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Зеленая | | 69:31:0070187:106 | | | | 344 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0070187:106-69/006/2017-1 от 04.05.2017 | |
| 15 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Интернациональная | | 69:31:0000000:200 | | | | 418 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:200-69/006/2017-1 от 03.05.2017 | |
| 16 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица 2-я Калининская | | 69:31:0000000:219 | | | | 1452 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:219-69/006/2017-1 от 11.05.2017 | |
| 17 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица 3-я Калининская | | 69:31:0000000:220 | | | | 1383 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:220-69/006/2017-1 от 12.05.2017 | |
| 18 | автомобильная дорога | | | | переулок 3-й Калининский | | 69:31:0000000:260 | | | | 832 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:260-69/006/2017-1 от 15.06.2017 | |
| 19 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Карабиха | | 69:31:0000000:192 | | | | 669 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:192-69/006/2017-1 от 24.04.2017 | |
| 20 | автомобильная дорога | | | | переулок Карабиха | | 69:31:0000000:242 | | | | 251 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:242-69/006/2017-1 от 17.05.2017 | |
| 21 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Карла Маркса | | 69:31:0000000:190 | | | | 796 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:190-69/006/2017-1 от 24.04.2017 | |
| 22 | автомобильная дорога | | | | переулок Карла Маркса | | 69:31:0000000:241 | | | | 211 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:241-69/006/2017-1 от 17.05.2017 | |
| 23 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Кашарово | | 69:31:0000000:199 | | | | 658 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:199-69/006/2017-1 от 03.05.2017 | |
| 24 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Кирова | | 69:31:0000000:221 | | | | 319 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:221-69/006/2017-1 от 12.05.2017 | |
| 25 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Клубная | | 69:31:0000000:222 | | | | 408 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:222-69/006/2017-1 от 12.05.2017 | |
| 26 | автомобильная дорога | | | | Козловское шоссе | | 69:31:0000000:243 | | | | 2902 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:243-69/006/2017-1 от 17.05.2017 | |
| 27 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Комсомольская | | 69:31:0000000:198 | | | | 510 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:198-69/006/2017-1 от 03.05.2017 | |
| 28 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Красная Горка | | 69:31:0000000:240 | | | | 325 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:240-69/006/2017-1 от 17.05.2017 | |
| 29 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Красноармейская | | 69:31:0000000:255 | | | | 947 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:255-269/006/2017-1 от 15.05.2017 | |
| 30 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Лизы Чайкиной | | 69:31:0000000:213 | | | | 265 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:213-69/006/2017-1 от 04.05.2017 | |
| 31 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Лермонтова | | 69:31:0000000:239 | | | | 1861 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:239-69/006/2017-1 от 17.05.2017 | |
| 32 | автомобильная дорога | | | | переулок Лермонтова | | 69:31:0000000:123 | | | | 218 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:123-69/006/2017-1 от 17.05.2017 | |
| 33 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Лесная | | 69:31:0000000:154 | | | | 160 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0070306:154-69/006/2017-1 от 17.05.2017 | |
| 34 | автомобильная дорога | | | | переулок Лесной | | 69:31:0000000:155 | | | | 529 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0070306:155-69/006/2017-1 от 17.05.2017 | |
| 35 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Луговая | | 69:31:0000000:201 | | | | 190 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:201-69/006/2017-1 от 03.05.2017 | |
| 36 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Майская | | 69:31:0000000:203 | | | | 241 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:203-69/006/2017-1 от 04.05.2017 | |
| 37 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Маяковского | | 69:31:0070138:141 | | | | 556 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0070138:141-69/006/2017-1 от 17.05.2017 | |
| 38 | автомобильная дорога | | | | переулок Маяковского | | 69:31:0070138:140 | | | | 203 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0070138:140-69/006/2017-1 от 04.05.2017 | |
| 39 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Мелиораторов | | 69:31:0000000:223 | | | | 272 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:223-69/006/2017-1 от 12.05.2017 | |
| 40 | автомобильная дорога | | | | переулок Мелиораторов | | 69:31:0000000:261 | | | | 106 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:261-69/006/2017-1 от 27.06.2017 | |
| 41 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Мира | | 69:31:0000000:189 | | | | 1170 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:189-69/006/2017-1 от 24.04.2017 | |
| 42 | автомобильная дорога | | | | переулок 1-й Мира | | 69:31:0000000:224 | | | | 335 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:224-69/006/2017-1 от 12.05.2017 | |
| 43 | автомобильная дорога | | | | переулок 2-й Мира | | 69:31:0070222:160 | | | | 140 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:160-69/006/2017-1 от 15.06.2017 | |
| 44 | автомобильная дорога | | | | переулок 3-й Мира | | 69:31:0070223:50 | | | | 146 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:223:50-69/006/2017-1 от 17.05.2017 | |
| 45 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Набережная | | 69:31:0000000:204 | | | | 621 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:204-69/006/2017-1 от 04.05.2017 | |
| 46 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Некрасова | | 69:31:0000000:226 | | | | 456 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:226-69/006/2017-1 от 12.05.2017 | |
| 47 | автомобильная дорога | | | | переулок Некрасова | | 69:31:0000000:225 | | | | 709 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:225-69/006/2017-1 от 12.05.2017 | |
| 48 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Огородная | | 69:31:0000000:227 | | | | 132 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:227-69/006/2017-1 от 12.05.2017 | |
| 49 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Ольховая | | 69:31:0070142:92 | | | | 379 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0070142:92-69/006/2017-1 от 04.05.2017 | |
| 50 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Октябрьская | | 69:31:0000000:193 | | | | 2177 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:193-69/006/2017-1 от 24.04.2017 | |
| 51 | автомобильная дорога | | | | переулок  1-й Октябрьский | | 69:31:0000000:228 | | | | 256 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:228-69/006/2017-1 от 12.05.2017 | |
| 52 | автомобильная дорога | | | | переулок  2-й Октябрьский | | 69:31:0000000:214 | | | | 251 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:214-69/006/2017-1 от 04.05.2017 | |
| 53 | автомобильная дорога | | | | переулок  3-й Октябрьский | | 69:31:0000000:256 | | | | 274 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:256-69/006/2017-1 от 22.05.2017 | |
| 54 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Островского | | 69:31:0000000:207 | | | | 606 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:207-69/006/2017-1 от 04.05.2017 | |
| 55 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Первомайская | | 69:31:0000000:217 | | | | 1120 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:217-69/006/2017-1 от 12.05.2017 | |
| 56 | автомобильная дорога | | | | переулок Первомайский | | 69:31:0000000:229 | | | | 299 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:229-69/006/2017-1 от 12.05.2017 | |
| 57 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Пионерская | | 69:31:0000000:208 | | | | 632 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:208-69/006/2017-1 от 04.05.2017 | |
| 58 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Почтовая | | 69:31:0000000:254 | | | | 147 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:254-69/006/2017-1 от 15.05.2017 | |
| 59 | автомобильная дорога | | | | переулок Почтовый | | 69:31:0000000:216 | | | | 130 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:216-69/006/2017-1 от 12.05.2017 | |
| 60 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Проезжая | | 69:31:0000000:197 | | | | 1253 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:197-69/006/2017-1 от 24.04.2017 | |
| 61 | автомобильная дорога | | | | переулок Проезжий | | 69:31:0000000:196 | | | | 479 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:196-69/006/2017-1 от 24.04.2017 | |
| 62 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Пролетарская | | 69:31:0000000:252 | | | | 842 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:252-69/006/2017-1 от 15.05.2017 | |
| 63 | автомобильная дорога | | | | переулок Прямой | | 69:31:0000000:194 | | | | 271 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:194-69/006/2017-1 от 24.04.2017 | |
| 64 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Пушкина | | 69:31:0000000:210 | | | | 2882 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:210-69/006/2017-1 от 04.05.2017 | |
| 65 | автомобильная дорога | | | | переулок Пушкина | | 69:31:0000000:206 | | | | 398 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:206-69/006/2017-1 от 04.05.2017 | |
| 66 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Радищева | | 69:31:0000000:212 | | | | 358 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:212-69/006/2017-1 от 04.05.2017 | |
| 67 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Речная | | 69:31:0000000:253 | | | | 1274 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:253-69/006/2017-1 от 15.05.2017 | |
| 68 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Садовая | | 69:31:0000000:205 | | | | 757 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:205-69/006/2017-1 от 04.05.2017 | |
| 69 | автомобильная дорога | | | | переулок Садовый | | 69:31:0000000:202 | | | | 672 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:202-69/006/2017-1 от 03.05.2017 | |
| 70 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Северная | | 69:31:0000000:238 | | | | 448 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:238-69/006/2017-1 от 17.05.2017 | |
| 71 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Сиреневая | | 69:31:0000000:237 | | | | 261 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:237-69/006/2017-1 от 17.05.2017 | |
| 72 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Советская | | 69:31:0000000:235 | | | | 817 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:235-69/006/2017-1 от 17.05.2017 | |
| 73 | автомобильная дорога | | | | переулок Советский | | 69:31:0000000:195 | | | | 212 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:195-69/006/2017-1 от 24.04.2017 | |
| 74 | автомобильная дорога | | | | площадь Советская | | 69:31:0000000:236 | | | | 230 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:236-69/006/2017-1 от 17.05.2017 | |
| 75 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Спартака | | 69:31:0000000:250 | | | | 669 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:250-69/006/2017-1 от 14.05.2017 | |
| 76 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Спортивная | | 69:31:0000000:185 | | | | 512 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:185-69/006/2017-1 от 29.03.2017 | |
| 77 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Стадионная | | 69:31:0000000:251 | | | | 216 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:251-69/006/2017-1 от 15.05.2017 | |
| 78 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Страховая | | 69:31:0000000:232 | | | | 319 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:232-69/006/2017-1 от 17.05.2017 | |
| 79 | автомобильная дорога | | | | переулок Страховой | | 69:31:0000000:233 | | | | 263 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:233-69/006/2017-1 от 17.05.2017 | |
| 80 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Строителей | | 69:31:0070185:211 | | | | 200 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0070185:211-69/006/2017-1 от 04.05.2017 | |
| 81 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Театральная | | 69:31:0070202:130 | | | | 146 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0070202:130-69/006/2017-1 от 17.05.2017 | |
| 82 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Титова | | 69:31:0000000:231 | | | | 339 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:231-69/006/2017-1 от 17.05.2017 | |
| 83 | автомобильная дорога | | | | переулок Титова | | 69:31:0070216:54 | | | | 245 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0070216:54-69/006/2017-1 от 17.05.2017 | |
| 84 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Тихая | | 69:31:0070306:156 | | | | 249 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0070306:156-69/006/2017-1 от 15.06.2017 | |
| 85 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Толстого | | 69:31:0070304:29 | | | | 165 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0070304:29-69/006/2017-1 от 15.05.2017 | |
| 86 | автомобильная дорога | | | | переулок Толстого | | 69:31:0000000:249 | | | | 375 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:249-69/006/2017-1 от 15.05.2017 | |
| 87 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Фестивальная | | 69:31:0000000:184 | | | | 387 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:184-69/006/2017-1 от 29.03.2017 | |
| 88 | автомобильная дорога | | | | переулок Фестивальный | | 69:31:0000000:248 | | | | 228 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:248-69/006/2017-1 от 15.05.2017 | |
| 89 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Фурманова | | 69:31:0070130:208 | | | | 174 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0070130:208-69/006/2017-1 от 04.05.2017 | |
| 90 | автомобильная дорога | | | | переулок Фурманова | | 69:31:0000000:209 | | | | 342 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:209-69/006/2017-1 от 04.05.2017 | |
| 91 | автомобильная дорога | | | | переулок Чапаева | | 69:31:0000000:247 | | | | 256 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:247-69/006/2017-1 от 15.05.2017 | |
| 92 | автомобильная дорога | | | | переулок Школьный | | 69:31:0000000:245 | | | | 173 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:245-69/006/2017-1 от 12.05.2017 | |
| 93 | автомобильная дорога | | | | пгт.Спирово, улица Энтузиастов | | 69:31:0000000:246 | | | | 248 м | | | | Решение Совета депутатов городского поселения п. Спирово №270 от 22.08.2013  №69:31:0000000:246-69/006/2017-1 от 15.05.2017 | |